ООО «Торговый Дом «Прометей»

142410, г. Ногинск, Московская область, ул. Бетонная, д.3

Контакты: (495) 979-76-05

(977) 316-76-05,

(903) 100-34-47

ICQ: 408280786

E-mail: info@tdprometey.ru

Сайт: www.tdprometey.ru

# Каталог краны шаровые нержавеющие

| 4010 - Конический кран двухходовой Г - Г | DN Размер A C E 10 77 10 Rd 28 x 1/8" | 15 82 15 Rd 34 x 1/8" 20 93 20 Rd 44 x 1/6" 25 106 26 Rd 52 x 1/6" 32 126 32 Rd 58 x 1/6" 40 146 38 Rd 65 x 1/6" 50 156 49 Rd 78 x 1/6" |
| --- | --- | --- |

| 4011 - Конический кран трехходовой Г - Г - Г | DN Размер A C E 10 77 10 Rd 28 x 1/8" 15 82 15 Rd 34 x 1/8" 20 93 20 Rd 44 x 1/6" 25 106 26 Rd 52 x 1/6" 32 126 32 Rd 58 x 1/6" 40 146 38 Rd 65 x 1/6" | 50 156 49 Rd 78 x 1/6" 65 184 66 Rd 95 x 1/6" |
| --- | --- | --- |

| 4021 - Шаровый кран трехходовый Г - Г - Г | DN Размер A B C 10 108 28 x 1/8" 10 15 118 34 x 1/8" 15 20 130 44 x 1/6" 20 25 140 52 x 1/6" 25 32 156 58 x 1/6" 32 40 172 65 x 1/6" 40 50 182 | 78 x 1/6" 50 65 196 95 x 1/6" 65 80 266 110 x 1/4" 80 100 286 130 x 1/4" 100 |
| --- | --- | --- |

| 4024 - Шаровый кран трехходовый ПН - ПН - ПН | DN Размер A B C D E No of Holes 10 120 90 60 10 14 4 15 130 95 65 15 14 4 20 140 105 75 20 14 4 25 150 115 85 25 14 4 32 180 140 100 32 18 4 40 200 150 110 40 18 4 50 220 165 125 50 18 4 65 240 185 145 65 18 4 80 260 200 160 80 18 8 100 300 220 180 100 18 8 |
| --- | --- |

| 4051 - Шаравой клапан С - С (Шаровый кран проходной) | DN Размер a c d e кг 10 79 10 15 45 0,560 15 85 15 21 45 0,560 20 90 20 25 50 0,560 25 97 25 31 55 0,750 32 109 32 37 65 1,280 40 122 40 42 77 2,150 50 131 50 55 79 2,800 65 167 65 72 105 4,970 80 195 80 84 115 7,250 |  |
| --- | --- | --- |

| 4052 - Шаравой клапан Г - С (Шаровый кран проходной) | DN Размер a c d Резьба DIN 25 92 31 52 x 1/6" 32 111 37 58 x 1/6" 40 127 44 65 x 1/6" 50 134 55 78 x 1/6" 65 158 72 95 x 1/6" 80 180 87 110 x 1/4" 100 204 106 130 x 1/4" |
| --- | --- |

| 4053 - Шаровой клапан Г - Г (Шаровый кран проходной) | DN Размер a c d e кг Резьба DIN 10 71 10 28 x 1/8" 45 0,720 15 76 16 34 x 1/8" 45 0,730 20 78 20 44 x 1/6" 50 0,840 25 83 26 52 x 1/6" 55 1,140 32 95 32 58 x 1/6" 65 1,770 40 108 38 65 x 1/6" 77 2,720 50 117 50 78 x 1/6" 79 3,600 | 65 151 66 95 x 1/6" 105 6,130 80 195 81 110 x 1/4" 115 8,940 |
| --- | --- | --- |

| 4054 - Шаровой клапан К/М - С (Шаровый кран проходной) | DN Размер a c d e кг Резьба DIN 10 85 10 28 x 1/8" 45 0,680 15 91 16 34 x 1/8" 45 0,690 20 98 20 44 x 1/6" 50 0,750 25 107 26 52 x 1/6" 55 1,010 32 119 32 58 x 1/6" 65 1,620 40 132 38 65 x 1/6" 77 2,540 50 142 50 78 x 1/6" 79 3,340 65 180 66 95 x 1/6" | 105 5,836 80 81 110 x 1/4" 115 8,380 |
| --- | --- | --- |

| 4055 - Шаровой клапан К/М - Г (Шаровый кран проходной) | DN Размер a c d f кг Резьба DIN 10 81 10 28 x 1/8" 45 0,720 15 87 16 34 x 1/8" 45 0,730 20 92 20 44 x 1/6" 50 0,840 25 100 26 52 x 1/6" 55 1,140 32 112 32 58 x 1/6" 65 | 1,770 40 125 38 65 x 1/6" 77 2,720 50 135 50 78 x 1/6" 79 3,600 65 172 66 95 x 1/6" 105 6,130 80 195 81 110 x 1/4" 115 8,940 |
| --- | --- | --- |

| 4056 - Шаровой клапан К/М - К/М (Шаровый кран проходной) | DN Размер a c d f кг Резьба DIN 10 81 10 28 x 1/8" 45 0,780 15 87 16 34 x 1/8" 45 0,810 20 92 20 44 x 1/6" 50 0,930 25 100 26 52 x 1/6" 55 1,300 32 112 32 58 x 1/6" 65 1,960 40 125 38 65 x 1/6" | 77 2,930 50 135 50 78 x 1/6" 79 3,900 65 172 66 95 x 1/6" 105 6,700 80 195 81 110 x 1/4" 115 9,500 |
| --- | --- | --- |

| 4057 - Шаровой клапан ПН - Г (Шаровый кран проходной) | DN Размер c e Резьба DIN 10 10 28 x 1/8" 15 16 34 x 1/8" 20 20 44 x 1/6" 25 26 52 x 1/6" 32 32 58 x 1/6" 40 38 65 x 1/6" 50 50 78 x 1/6" 65 66 95 x 1/6" 80 81 110 x 1/4" 100 100 130 x 1/4" |
| --- | --- |

# Краны, шаровые под сварку и с внутренними резьбами

| 4064 - Шаровой кран Г - Г (из двух частей) | DN Размер L E H кг 1/4" 55 46 108 0,29 3/8" 55 46 108 0,24 1/2" 65 56 108 0,35 3/4" 74 62 132 0,54 1" 88 70 160 0,88 1 1/4" 102 78 160 1,32 1 1/2" 110 92 195 1,90 2" 125 102 195 2,98 2 1/2" 162 140 270 6,20 3" 178 148 270 9,00 4" 280 175 195 18,05 |
| --- | --- |
| Кран шаровой AISI 316L резьба/резьба из двух частей Поверхность: PTFE (тефлон) |  |

| 4065 - Шаровой кран С - С (из трех частей) | DN Размер L E H 8 60 106 54 10 60 106 54 15 7 106 60 20 77 132 66 25 85 158 76 32 104 158 82 40 120 193 94 50 130 193 103 65 162 276 139 80 182 267 145 100 228 292 198 |
| --- | --- |
| Кран шаровой AISI 316L сварка/сварка из трех частей Поверхность: PTFE (тефлон) Кран шаровой AISI 316L резьба/резьба из трех частей Поверхность: PTFE (тефлон) |  |

| 4065 P05 - Шаровой кран С - С (из трёх частей) c AT SR F05 | DN Размер 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 |
| --- | --- |

| 4065 P10 - Шаровой кран С - С (из трёх частей) c AT DA F10 | DN Размер 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 |
| --- | --- |

| 4066 - Шаровый кран С - С (из трех частей) | DN Размер L E H 8 106 54 10 114 106 54 15 123,5 106 60 20 133 132 66 25 142 158 76 32 174,5 158 82 40 188 193 94 50 221 193 103 65 276 139 80 267 145 100 267 198 |
| --- | --- |

| 4067 - Шаровый кран Р - Р (из трех частей) | DN Размер L E H 1/4" 60 106 54 3/8" 60 106 54 1/2" 75 106 60 3/4" 77 132 66 1" 85 158 76 1 1/4" 104 158 82 1 1/2" 120 193 94 2" 130 193 103 2 1/2" 162 267 139 3" 182 267 154 4" 228 292 198 |
| --- | --- |

| 4077 - Держатель пневмопривода для шар. кранa | DN Размер 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 |
| --- | --- |

| 4078 - Сцепление для шар. крана | DN Размер 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 |
| --- | --- |

# Краны шаровые ПН-ПН (межфланцевые)

| 2040 - Фланец ПН 10 с шейкой | DN Размер a b c d e f g 25 87 73,0 31 26 20 10 3 32 92 78,0 37 32 21 10 3 40 97 82,5 43 38 25 10 3 50 110 95,5 55 50 25 10 3 65 127 112,5 72 66 25 10 3 80 142 127,5 87 81 30 16 3 100 162 147,5 106 100 32 16 3 |
| --- | --- |

| 2070 - Фланец ПН 10 | DN Размер a b c d e kg 10 90 60 11 14x4 12,2 0,50 15 95 65 11 14x4 18,2 0,60 20 105 75 13 14x4 22,2 0,85 25 115 85 13 14x4 28,2 1,20 32 140 100 13 18x4 34,2 1,60 40 150 110 13 18x4 40,2 1,80 50 165 125 15 18x4 52,2 2,30 |
| --- | --- |

| 2073 - Фланец ПН 16 | DN Размер D D1 H D2 S 10 15 90 35 14x4 2,5 15 21 95 35 14x4 2,5 20 25 105 38 14x4 2,5 25 31 115 38 14x4 2,5 32 37 140 40 18x4 2,5 40 43 150 42 18x4 2,5 50 55 165 45 18x4 2,5 65 72 185 45 18x4 3,0 80 87 200 50 18x8 3,0 100 106 220 52 18x8 3,0 125 133 250 55 18x8 4,0 150 159 285 55 22x12 4,5 200 209 340 62 22x12 4,5 |
| --- | --- |

| 4074 PN10 (2041) - Шаровой кран ПН - ПН (из трёх частей) | DN Размер D D1 L2 E H 25 87 73 121 158 76 32 92 78 142 158 82 40 97 82,5 166 193 94 50 110 95,5 176 193 103 65 127 112,5 208 267 139 80 142 127,5 238 267 145 100 162 147,5 288 292 198 |
| --- | --- |

| 4074 PN10 (2070) - Шаровой кран ПН - ПН (из трёх частей) | DN Размер D D1 D2 L2 E H 25 115 85 14x4 125 158 76 32 140 100 18x4 140 158 82 40 150 110 18x4 150 193 94 50 165 125 18x4 165 193 103 65 185 145 18x4 185 267 139 80 200 160 18x8 200 267 145 100 220 180 18x8 220 292 198 |
| --- | --- |

| 4074 PN16 (2073) - Шаровой кран ПН - ПН (из трёх частей) | DN Размер D D1 D2 L2 E H 25 115 85 14x4 159 158 76 32 140 100 18x4 182 158 82 40 150 110 18x4 202 193 94 50 165 125 18x4 218 193 103 65 185 145 18x4 250 267 139 80 200 160 18x8 280 267 145 100 220 180 18x8 330 292 198 |
| --- | --- |