ООО «Торговый Дом «Прометей»

142410, г. Ногинск, Московская область, ул. Бетонная, д.3

Контакты: (495) 979-76-05

(977) 316-76-05

(903) 100-34-47

ICQ: 408280786

E-mail: info@tdprometey.ru

Сайт: www.tdprometey.ru

# Каталог по расходомерам, фильтрам

| 5335 - Расходомер | DN Размер L d d1 d2 kg Rd x s Průtok - m3/h. 25GG 169 58 31 26 0,78 52 x 1/6” 1,5 - 7 169 58 31 26 0,78 1,0 - 4 25SS 153 58 31 26 0,6 0,5 - 2 40GG 188 79 43 38 1,32 65 x 1/6” 7 - 11 188 79 43 38 1,32 5 - 8,5 | 40SS 179 79 43 38 1,00 3 - 6 50GG 213 88 55 50 1,85 78 x 1/6” 9 - 16 213 88 55 50 1,85 78 x 1/6” 6 - 12 50SS 196 88 55 50 1,40 4,5 - 8,5 |
| --- | --- | --- |

| 5346 - Трубный фильтр - прямой правый | DN Размер 25 32 40 50 65 80 |
| --- | --- |

| 5347 - Трубный фильтр - прямой левый | DN Размер 25 32 40 50 65 80 |
| --- | --- |

| 5348 - Трубный фильтр - прямой С - С | DN Размер B D D1 25 177 25 52 32 210 32 70 40 226 37 85 50 250 49 85 65 253 66 104 80 391 81 129 100 395 100 154 Размер ячейки 1 mm² |
| --- | --- |

| 5349 - Трубный фильтр - прямой P - P | DN Размер B D D1 Rd x s кг 207 26 52 52x1/6” 25 240 32 70 58x1/6” 32 256 38 85 65x1/6” 40 280 50 85 78x1/6” 3,900 50 283 66 104 95x1/6” 65 317 81 129 110x1/4” 80 410 100 154 130x1/4” 100 |
| --- | --- |

| 5350 - Трубный фильтр С - С | DN Размер A B D1 D L кг 25 55 230 52 28 318 1,70 32 65 235 70 34 332 2,90 40 75 245 85 40 356 4,00 50 75 250 85 52 356 4,90 65 85 275 104 70 383 5,80 80 100 345 129 85 542 8,20 100 115 355 154 104 571 11,40 125 15 |
| --- | --- |

| 5351 - Трубный фильтр Р - Р | DN Размер A b d 25 55 52 28 32 65 70 34 40 75 85 52 50 75 85 52 65 85 104 70 80 100 129 85 100 115 154 104 Размер ячейки 1 mm² |
| --- | --- |